## Sheet1
Model number | Voltage(V) | Wattage(W) | Replaces/Equiv.(CFL) | Dimming / Control | Lumens(lm) | CCT(K) | CRI | Mounting option | Dimension(L"-W"-H") | Finish/Color | IP Rating | Material | Compliance | Average life based on 104F(HRS) | IES files | Order number
PVP12LED501-W | 120-277 | 12 | 23 W | No | 890 | 5000 | >80 | Wall | Φ4.6”X9.04”X7.79” | Grey | 55 | Al | ETL | 50000 | download | 10848
PVP12LED501-P | 120-277 | 12 | 23 W | No | 890 | 5000 | >80 | Pendant | Φ4.6”X8.43” | Grey | 55 | Al | ETL | 50000 | download | 10849
PVP12LED501-C | 120-277 | 12 | 23 W | No | 890 | 5000 | >80 | Ceiling | Φ4.6”X8.43” | Grey | 55 | Al | ETL | 50000 | download | 10919